## 参考 (hidden)
別 表
北海道における建設業の死亡災害発生状況（平成１８年～２０年）
年 | 平成１８年 |  | 平成１９年 |  | 平成２０年
工事の種類 | [8 empty] | 土木 | 建築 | その他
土木工事 | 15 | 1 | 7 | 2 | 11 | 2 |  | 20 | 42.31% | 50% | 15.38%
建築工事 | 11 | 4 | 9 | 4 | 13 | 2 |  | 19 | 24.14% | 31.03% | 34.48%
(内、木造建築工事) | 4 | 1 | 1 |  | 3 |  |  | 18 | 48.39% | 35.48% | 9.677%
設備工事 | 3 | 2 | 10 | 1 | 4
注１：（ ）内は、交通事故による死亡者数で、内数である。
２：平成１８年の土木工事には、竜巻による死亡者９名が含まれている。

## 別紙１（付表）
建設工事パトロール点検表
工事名 |  |  |  |  | 工事種別 |  |  | 3 | － |  |  | －
事業者名 （元請・下請の別） |  |  | （元請・下請） |  | 事業者代表 職 氏 名
所在地 |  |  |  |  | 店社電話番号 |  |  |  | （ |  |  | ）
工 事 概 要 （請負金額） |  |  |  |  | 現場責任者 職 氏 名 （電話番号）
[9 empty] | （ |  |  | ）
|  |  | （請負金額 百万円） |  | 関係請負人 | 事業者名 |  |  |  | 職 種 |  |  | 人 数
工期 |  |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  |  | ①
発注者 | [5 empty] | ②
進捗率 | [5 empty] | ③
現場規模 |  |  | ○10人未満、○10人以上20人未満、○20人以上50人未満 ○50人以上 ※該当規模の○を塗りつぶすこと |  |  | ④
元 請 職員数 |  |  | 男 名、女 名、合計 名 |  |  | ⑤
（内外国人労働者:男 名、女 名）
附属寄宿舎の 有無(有る場合○) |  |  |  | イ 現場付設の寄宿舎 ロ 基地的奇宿舎 （ ① 元請 ② 関係請負人 ）
点 検 事 項 |  |  |  |  | 該 当 法 条 項 | [5 empty] | 問題 |  | 問題
[11 empty] | あり |  | なし
安全衛生管理体制 | ① 統括安全衛生責任者の選任 |  |  |  | 法１５条１項、２項、令７条２項
| ② 統括安全衛生責任者による統括管理 |  |  |  | 法１５条１項、法３０条１項
| ③ 元方安全衛生管理者の選任状況 |  |  |  | 法１５条の２第１項、則18条の３
| ④ 店社安全衛生管理者の選任状況 |  |  |  | 法１５条の３第１項、則１８条の８
| ⑤ 作業主任者の選任状況 |  |  |  | 法１４条
|  | 氏名及び職務の周知 |  |  |  | 則１８条
|  | ⅰ）コンクリート破砕器 |  |  | 令６条８号の２、則３２１条の３
|  |  |  | 同 職務の履行 |  | 則３２１条の４
|  | ⅱ）地山の掘削 |  |  | 令６条９号、則３５９条
|  |  |  | 同 職務の履行 |  | 則３６０条
|  | ⅲ）土止め支保工 |  |  | 令６条１０号、則３７４条
|  |  |  | 同 職務の履行 |  | 則３７５条
|  | ⅳ）はい作業 |  |  | 令６条１２号、則４２８条
|  |  |  | 同 職務の履行 |  | 則４２９条
|  | ⅴ）型枠支保工 |  |  | 令６条１４号、則２４６条
|  |  |  | 同 職務の履行 |  | 則２４７条
|  | ⅵ）足場の組立等 |  |  | 令６条１５号、則５６５条
|  |  |  | 同 職務の履行 |  | 則５６６条
|  | ⅶ）建築物等の鉄骨の組立て等 |  |  | 令６条１５号の２、則５１７条の４
|  |  |  | 同 職務の履行 |  | 則５１７条の９
|  | ⅷ）鋼橋架設等 |  |  | 令６条１５号の３、則５１７条の８
|  |  |  | 同 職務の履行 |  | 則５１７条の５
|  | ⅸ）木造建築物の組立て等 |  |  | 令６条１５号の４、則５１７条の12
|  |  |  | 同 職務の履行 |  | 則５１７条の13
|  | ⅹ）コンクリート造の工作物の解体等 |  |  | 令６条１５号の５、則５１７条の１７
|  |  |  | 同 職務の履行 |  | 則５１７条の１８
|  | ⅺ）コンクリート橋架設等 |  |  | 令６条１６号、則５１７条の２２
|  |  |  | 同 職務の履行 |  | 則５１７条の２３
|  | ⅻ）酸欠 |  |  | 令６条２１号、酸欠則１１条１項
|  |  |  | 同 職務の履行 |  | 酸欠則１１条２項
|  | ⅻi）特定化学物質 |  |  | 令６条１８号、特化則２７条１項
|  |  |  | 同 職務の履行 |  | 特化則２８条
一般１／２
点 検 事 項 |  |  |  |  | 該 当 法 条 項 | [5 empty] | 問題 |  | 問題
[11 empty] | あり |  | なし
特定元方事業者等 | ⑥ 特定元方事業者の義務 |  |  |  | 法２９条
|  | ⅰ）関係請負人へ遵法指導 |  |  |  | 同条１項
|  | ⅱ）関係請負人が違反してる時の指示 |  |  |  | 同条２項
| ⑦ 土砂崩壊等特定の危険防止のために必要な指導の実施等 |  |  |  | 法２９条の２、則６３４条の２
| ⑧ 災防協議会の設置と運営 |  |  |  | 法３０条１項１号、則６３５条
| ⑨ 作業間の連絡調整 |  |  |  | 法３０条１項２号、則６３６条
| ⑩ 作業場所の巡視 |  |  |  | 法３０条１項３号、則６３７条
| ⑪ 教育に対する指導及び援助 |  |  |  | 法３０条１項４号、則６３８条
| ⑫ 作業計画の作成 |  |  |  | 法３０条１項５号、則６３８条の３
| ⑬ 関係請負人の講ずべき措置への指導 |  |  |  | 法３０条１項５号、則６３８条の４
|  | ⅰ）車両系建設機械作業計画 |  |  |  | 同則１号
|  | ⅱ）移動式クレーン作業計画 |  |  |  | 同則２号
| ⑭ 合図、標識の統一 |  |  |  | 法３０条１項６号
|  | ⅰ）クレーン等の運転 |  |  |  | 則６３９条
|  | ⅱ）事故現場等 |  |  |  | 則６４０条
|  | ⅲ）有機溶剤等の容器の集積場所 |  |  |  | 則６４１条
|  | ⅳ）警報の統一 |  |  |  | 則６４２条
|  | ⅴ）避難等の訓練の実施方法等 |  |  |  | 則６４２条の２
|  | ⅵ）周知のための資料の提供 |  |  |  | 則６４２条の３
| ⑮ 物品揚卸口などについての措置 |  |  |  | 法３１条１項、則６５３条１項
| ⑯ 架設通路についての措置 |  |  |  | 法３１条１項、則６５４条
| ⑰ 足場についての措置 |  |  |  | 法３１条１項、則６５５条
| ⑱ 作業構台についての措置 |  |  |  | 法３１条１項、則６５５条の２
⑲ 交通誘導警備員の重機、工事用車両等との接触防止のための措置
（警備業者への計画内容の周知等連絡調整と連携）
報告・届出 | ① 特定元方事業開始報告 |  |  |  | 法３０条１項６号、法１００条１項、 則６６４条
| ② 共同企業体代表者届 |  |  |  | 法５条１項、則１条２項
| ③ 計画の届出 |  |  |  | 法８８条
|  | ⅰ）建設物・機械等 |  |  | 同法１項（２項）、則８５条、則８６条
|  | ⅱ）建設工事 |  |  | 同法３項、則９０条
一般機械 | ① 原動機、回転軸等の巻き込まれ等の危険防止 |  |  |  | 法２０条１号、則１０１条
| ② 研削といしの覆い |  |  |  | 法２０条１号、則１１７条
| ③ 木工用丸のこ盤の刃の接触予防装置 |  |  |  | 法２０条１号、則１２３条
| ④ 安全装置、覆い、囲い等の有効保持 |  |  |  | 法２０条、則２８条
感電防止 | ① 電気機械器具の充電部分の絶縁防護 |  |  |  | 法２０条３号、則３２９条
| ② 手持型電灯等のガード |  |  |  | 法２０条３号、則３３０条１項、２項
| ③ 溶接棒等のホルダー |  |  |  | 法２０条３号、則３３１条
| ④ 交流アーク溶接機用自動電撃防止装置の使用 |  |  |  | 法２０条３号、則３３２条
| ⑤ 電動機を有する機械器具の電路の漏電しゃ断装置の設置 |  |  |  | 法２０条３号、則３３３条１項
| ⑥ 漏電しゃ断装置の設置が困難なときの措置 |  |  |  | 法２０条３号、則３３３条２項
| ⑦ 移動電線の被覆及び外装の絶縁防護措置 |  |  |  | 法２０条３号、則３３７条
| ⑧ 仮設の配線又は移動電線の通路における使用基準 |  |  |  | 法２０条３号、則３３８条
| ⑨ 建設等の作業を行う場合の感電防止措置 |  |  |  | 法２０条３号、則３４９条
| ⑩ 電気機器使用前点検の実施 |  |  |  | 法２０条３号、則３５２条
ＣＯ | 自然換気が不十分なところでの内燃機関の使用禁止 |  |  |  | 法２２条１号、則５７８条
教育 | 雇入れ時等の教育 |  |  |  | 法５９条１項、則３５条１項
| 職長教育 |  |  |  | 法６０条、則４０条
転倒 | 現場内の転倒防止対策の状況
高年齢者 | エイジフレンドリーガイドラインに基づく高年齢者対策の取組
外国人 | 外国人労働者に対する安全衛生教育実施状況
［特記事項］
＊ 関係請負人欄は概略でも可・例○社○○人
一般２／２
【墜落・転落災害の防止】 |  |  |  |  | 該 当 法 条 項 | [5 empty] | 問題 |  | 問題
[11 empty] | あり |  | なし
①墜落、転落災害の防止にかかるリスクアセスメントの実施
② 高さ２ｍ以上の場所における作業床の設置 |  |  |  |  | 法２１条２項、則５１８条１項
③ 同所において作業床の設置が不可の場合の防網の設置、 |  |  |  |  | 法２１条２項、則５１８条２項
要求性能墜落制止用器具の使用
④ 高さ２ｍ以上の作業床の端、開口部等の囲い等の設置 |  |  |  |  | 法２１条２項、則５１９条１項
⑤ 同所において囲い等の設置が不可の場合の防網の設置、 |  |  |  |  | 法２１条２項、則５１９条２項
要求性能墜落制止用器具の使用
⑥ 墜落制止用器具等の取り付け設備の設置 |  |  |  |  | 法２１条２項、則５２１条１項
⑦ 墜落制止用器具びその取り付け設備の点検 |  |  |  |  | 法２１条２項、則５２１条２項
⑧ 悪天候時の作業禁止 |  |  |  |  | 法２１条２項、則５２２条
⑨ 高さ１．５ｍ以上の箇所で作業する場合の昇降設備の設置 |  |  |  |  | 法２１条２項、則５２６条１項
（則６５３条２項）
⑩ 墜落危険箇所への関係者以外の立入禁止措置 |  |  |  |  | 法２１条２項、則５３０条
【通路、足場等の基準】 |  |  |  |  | 該 当 法 条 項 | [5 empty] | 問題 |  | 問題
[11 empty] | あり |  | なし
① 架設通路に関する措置 |  |  |  |  | 法２０条１号、則５５２条（則６５４条）
② 足場に使用している材料の基準 |  |  |  |  | 法２０条１号、則５５９条１項・２項
③ 鋼管足場に使用している鋼管等の基準 |  |  |  |  | 法２０条１号、則５６０条１項・２項
④ 足場の構造等に応じた最大積載荷重の設定・周知・遵守 |  |  |  |  | 法２０条１号、則５６２条１項～３項
⑤ 作業床の要件 |  |  |  |  | 法２０条１号、則５６３条１項
⑥ 足場の組立等作業時における危険の防止 |  |  |  |  | 法２０条１号、則５６４条１項
⑦ 足場の点検、記録※点検者の指名、点検者の氏名の記録・保存 |  |  |  |  | 法２０条１号、則５６７条1～3項
⑧ 鋼管足場の構造上の基準 |  |  |  |  | 法２０条１号、則５７０条１項
| ⅰ） 単管足場 |  |  |  |  | 則５７１条１項１～４号
| ⅱ） わく組足場 |  |  |  |  | 則５７１条１項５～７号
⑨ つり足場の基準 |  |  |  |  | 法２０条１号、則５７４条１項
【ロープ高所作業時の基準】 |  |  |  |  | 該 当 法 条 項 | [5 empty] | 問題 |  | 問題
[11 empty] | あり |  | なし
① ライフラインの設置 |  |  |  |  | 法２１条２項、則５３９条の２
②メインロープ等の強度等 |  |  |  |  | 法２０条１号、則５３９条の３
（支持物への取付、長さ、切断防止措置、身体保持器具の確実な取付）
③ 調査及び記録 |  |  |  |  | 法２０条１号、則５３９条の４
④ 作業計画 |  |  |  |  | 法２０条１号、則５３９条の５
⑤ 作業指揮者の定めと作業状況の監視 |  |  |  |  | 法２０条１号、則５３９条の６
⑥ 要求性能墜落制止用器具の使用 |  |  |  |  | 法２０条１号、則５３９条の７
⑦ 保護帽の着用 |  |  |  |  | 法２０条１号、則５３９条の８
⑧ メインロープ等、要求性能墜落制止用器具、保護帽の作業開始前点検 |  |  |  |  | 法２０条１号、則５３９条の９
【飛来・落下災害の防止】 |  |  |  |  | 該 当 法 条 項 | [5 empty] | 問題 |  | 問題
[11 empty] | あり |  | なし
① 高所からの物体投下による危険の防止(３ｍ以上) |  |  |  |  | 法２１条１項、則５３６条
② 物体の落下による危険の防止 |  |  |  |  | 法２１条２項、則５３７条
③ 物体の飛来による危険の防止 |  |  |  |  | 法２１条２項、則５３８条
④ 上方で作業をしてるときの保護帽の着用 |  |  |  |  | 法２１条２項、則５３９条
⑤ （鋼橋架設等）保護帽の着用 |  |  |  |  | 法２１条１項、則５１７条の１０
⑥ （ｺﾝｸﾘｰﾄ造工作物の解体等）保護帽の着用 |  |  |  |  | 法２１条１項、則５１７条の１９
【作業構台】 |  |  |  |  | 該 当 法 条 項 | [5 empty] | 問題 |  | 問題
[11 empty] | あり |  | なし
① 最大積載量の定め及び周知 |  |  |  |  | 法２０条１号、
則５７５条の４、１項、２項
② 組立図 |  |  |  |  | 法２０条１号、則５７５条の５
③ 作業構台についての措置 |  |  |  |  | 法２０条１号、則５７５条の６
［特記事項］
墜落・転落等
【移動式クレーン災害の防止】 |  |  |  |  | 該 当 法 条 項 | [5 empty] | 問題 |  | 問題
[11 empty] | あり |  | なし
① 作業計画の作成・周知 |  |  |  |  | 法２０条、ク規６６条の２
② 運転資格（つり上げ荷重５ｔ以上［免許］、 |  |  |  |  | 法６１条１項、ク規６８条
|  |  |  | １ｔ以上５ｔ未満［技能講習］） |  | （令２０条７号）
③ 玉掛け資格（つり上げ荷重１ｔ以上、技能講習） |  |  |  |  | 法６１条１項、ク規２２１条
（令２０条１６号）
④ 特定機械以外の譲渡、貸与、設置の禁止（移ク構造規格） |  |  |  |  | 法４２条（令１３条３項１５号）
⑤ 構造規格に適合しない構造の使用制限 |  |  |  |  | 法２０条１号、ク規６４条又は
則２７条（移ク構造規格）
⑥ 巻過防止装置の調整 |  |  |  |  | 法２０条１号、ク規６５条
⑦ 外れ止め装置の使用 |  |  |  |  | 法２０条１号、ク規６６条の３
⑧ 過負荷の制限 |  |  |  |  | 法２０条１号、ク規６９条
⑨ 傾斜角の制限 |  |  |  |  | 法２０条１号、ク規７０条
⑩ 定格荷重の表示等 |  |  |  |  | 法２０条、ク則７０条の２
⑪ 軟弱地等における使用の禁止 |  |  |  |  | 法２０条１号、ク規７０条の３
⑫ アウトリガーの位置 |  |  |  |  | 法２０条１号、ク規７０条の４
⑬ アウトリガー等の張り出し |  |  |  |  | 法２０条１号、ク規７０条の５
⑭ 運転の合図の定め |  |  |  |  | 法２０条１号、ク規７１条
⑮ クレーン等の運転の合図の統一（元請） |  |  |  |  | 法３０条１項３号、則６３９条
⑯ 労働者の運搬等の搭乗の制限 |  |  |  |  | 法２０条１号、ク規７２条
⑰ 上部旋回体との接触の防止 |  |  |  |  | 法２０条１号、ク規７４条
⑱ 吊荷の落下等危険範囲内立入禁止措置 |  |  |  |  | 法２０条１号、ク規７４条の２
⑲ 強風時の作業中止 |  |  |  |  | 法２０条１号、ク規７４条の３
⑳ 強風時における転倒を防止するための措置 |  |  |  |  | 法２０条１号、ク規７４条の４
○運転席から離脱する際の措置 |  |  |  |  | 法２０条１号、ク規７５条
○ 作業開始前点検 |  |  |  |  | 法２０条１号、ク規７８条
【車両系建設機械】 |  |  |  |  | 該 当 法 条 項 | [5 empty] | 問題 |  | 問題
[11 empty] | あり |  | なし
① 調査及び記録と結果の保存 |  |  |  |  | 法20条1号・103条1項 則１５４条
② 作業計画の作成・周知 |  |  |  |  | 法２０条１号 則１５５条
③ 運転資格（機体重量３ｔ以上、※1技能講習） |  |  |  |  | 法６１条１項 令２０条１２号
④ 転落等の防止（軟弱地、盤路肩、傾斜地） |  |  |  |  | 法２０条１号 |  | 則１５７条
⑤ 転倒時保護構造及びｼｰﾄﾍﾞﾙﾄの使用（路肩、傾斜地等 努力義務） |  |  |  |  | 法２０条１号 |  | 則１５７条の２
⑥ 接触の防止（立入禁止措置，誘導者の配置 ） |  |  |  |  | 法２０条１号 |  | 則１５８条
⑦ 運転席から離れる場合の措置 |  |  |  |  | 法２０条１号 |  | 則１６０条
⑧ 主たる用途以外の使用（制限、措置） |  |  |  |  | 法２０条１号 |  | 則１６４条
⑨ アタッチメント交換時の架台の使用及び装着重量制限・重量表示等 |  |  |  |  | 法２０条１号 |  | 則１６６条の２～４
⑩ 年次、月次自主検査 |  |  |  |  | 法４５条１項、則１６７、１６８条
⑪ 作業開始前点検 |  |  |  |  | 法２０条１号 |  | 則１７０条
⑫ 特定自主検査（注；機体重量関係ない。） |  |  |  |  | 法４５条２項、則１６９条の２
⑬ コンクリートポンプ車の輸送管による危険の防止 |  |  |  |  | 法２０条１号 |  | 則１７１条の２
⑭ | 路肩、傾斜地等危険箇所での※3特定解体用機械による作業禁止 |  |  |  | 法２０条１号 |  | 則１７１条の４
⑮ | 物体の飛来等危険のあるとき運転室のない解体用機械作業禁止 |  |  |  | 法２０条１号 |  | 則１７１条の５
⑯ | 物体の飛来等危険ある箇所への運転者以外の労働者立入禁止 |  |  |  | 法２０条１号 |  | 則１７１条の６
⑰ くい打、くい抜機、ボーリングマシンの倒壊防止 |  |  |  |  | 法２０条１号 則１７３条
⑱ 高所作業車の転倒・転落防止 |  |  |  |  | 法２０条１号 則１９４条の１１
［特記事項］
重機関係
【掘削作業時における災害の防止】 |  |  |  |  | 該 当 法 条 項 | [5 empty] | 問題 |  | 問題
[11 empty] | あり |  | なし
① 労働者に危険を及ぼすおそれがある時の作業箇所等の調査の |  |  |  |  | 法２１条１項、則３５５条
実施、作業手順の作成、作業手順による作業の実施
② 明り掘削作業地山の点検 |  |  |  |  | 法２１条１項、則３５８条
③ 地山の崩壊、落石等による危険の防止 |  |  |  |  | 法２１条１項、則３６１条
（深さ２ｍ未満でも崩壊の危険がある土質と判断される場合には、当該措置を構じさせること。）
④ 埋設物等による危険の防止 （市街地では、ブロック塀、石垣、 |  |  |  |  | 法２１条１項、則３６２条１項
灯油タンク等の倒壊の危険防止に注視すること。）
⑤ 運搬機械等の運行経路等の定め及び周知 |  |  |  |  | 法２１条１項、則３６４条
⑥ 運搬機械等の誘導者の配置 |  |  |  |  | 法２１条１項、則３６５条１項
⑦ 明り掘削作業時の保護帽の着用 |  |  |  |  | 法２１条１項、則３６６条１項
⑧ 地山の崩壊、落石等による危険の防止（明り掘削作業時以外） |  |  |  |  | 法２１条２項、則５３４条
⑨ 掘削法肩付近に法肩の崩壊を招くような掘削土砂、資材、
重機等を置いていないか
【土止め支保工】 |  |  |  |  | 該 当 法 条 項 | [5 empty] | 問題 |  | 問題
[11 empty] | あり |  | なし
① 組立図の作成 |  |  |  |  | 法２０条１号、則３７０条
② 土止め支保工の部材の取付け方法 |  |  |  |  | 法２０条１号、則３７１条
③ 切りばり等の作業時の措置 |  |  |  |  | 法２０条１号、則３７２条
④ 土止め支保工の定期、臨時点検の実施 |  |  |  |  | 法２０条１号、則３７３条
【型わく支保工】 |  |  |  |  | 該 当 法 条 項 | [5 empty] | 問題 |  | 問題
[11 empty] | あり |  | なし
① 組立図の作成（支柱の高さ３．５ｍ以上は、計画の届出が必要） |  |  |  |  | 法２０条１項、則２４０条
② 型わく支保工についての措置等 |  |  |  |  | 法２０条１項、則２４２条
③ 段状型わく支保工の措置 |  |  |  |  | 法２０条１項、則２４３条
④ コンクリートを打設するときの措置 |  |  |  |  | 法２０条１項、則２４４条
【建築物等の鉄骨の組立】 |  |  |  |  | 該 当 法 条 項 | [5 empty] | 問題 |  | 問題
[11 empty] | あり |  | なし
① 作業計画の作成・周知 |  |  |  |  | 法２１条１項、則５１７条の２
② 作業時の措置 |  |  |  |  | 法２１条１項、則５１７条の３
【鋼橋架設等】 |  |  |  |  | 該 当 法 条 項 | [5 empty] | 問題 |  | 問題
[11 empty] | あり |  | なし
① 作業計画の作成・周知 |  |  |  |  | 法２１条１項、則５１７条の６
② 作業時の措置 |  |  |  |  | 法２１条１項、則５１７条の７
【ｺﾝｸﾘｰﾄ造工作物の解体等】 |  |  |  |  | 該 当 法 条 項 | [5 empty] | 問題 |  | 問題
[11 empty] | あり |  | なし
① 工作物の調査と作業計画の作成・周知 |  |  |  |  | 法２１条１項、則５１７条の１４
② 作業時の措置 |  |  |  |  | 法２１条１項、則５１７条の１５
③ 引倒し等の作業の合図 |  |  |  |  | 法２１条１項、則５１７条の１６
【火気等の管理】 |  |  |  |  | 該 当 法 条 項 | [5 empty] | 問題 |  | 問題
[11 empty] | あり |  | なし
① 危険物等がある場所における火気等の使用禁止 |  |  |  |  | 法２０条２号、則２７９条
② 爆発の危険がある場所で使用する電気機械器具 |  |  |  |  | 法２０条２号、則２８０条-則２８２条
③ 油類等が存在する配管又は容器の溶接等 |  |  |  |  | 法２０条２号、則２８５条
④ 通風等の不十分な場所での溶接等 |  |  |  |  | 法２０条２号、則２８６条
⑤ 火気使用場所の火災防止 |  |  |  |  | 法２０条２号、則２９１条
［特記事項］
掘削・建築等関係
22
21
別添７